## EIERI
[6 empty] | I réf | 100 | Dose réf | 0.03 | µSv
www.RadioproteXion.fr
Appareil de mesure :
|  | Date d'échéance de la prochaine vérification de l'étalonnage triennale : |  |  |  |  | ?
Évaluation Individuelle de l'Exposition aux R.I. (EIERI)
Nature du travail : RADIOCRISTALLOGRAPHIE
NOM :
PRÉNOM :
CARACTÉRISTIQUES DES RAYONNEMENTS IONISANTS : |  |  | Tube à Rayons X
Haute Tension : 60 kV (appareil le plus pénalisant)
Intensinté du courant max : 45 mA et Puissance max : 1800 Watt
FRÉQUENCE D'EXPOSITION : |  |  |  |  | 50 heures par an (duréee d'utilisation collective cumulée des appareils )
[6 empty] | U réf | 120 | temps réf | 3.65 | seconde
ENSEIGNEMENT PRATIQUE et RECHERCHE - Radiocristallographie
|  |  | modifiable | modifiable | modifiable | MESURE | formule |  | formule | formule
Nombre d'appareils | Nombre | Durée | Durée |  |  | Débit de dose | Dose |  | Dose | Dose
| d'analyses | seconde | minutes |  |  | (µSv/h) | (µSv/mois) |  | (µSv/an) | (mSv/an)
4 | 125 | 120 | 2 |  |  | 0.107 | 1.7833 |  | 19.6167 | 0.019617 | POITRINE
2 | 125 | 120 | 2 |  |  | 0.107 | 0.89167 |  | 9.8083 | 0.0098083 | POITRINE
[6 empty] | DOSE EFFICACE COLLECTIVE MOYENNE : |  |  |  | 0.03 | Homme.mSv sur 12 mois
[6 empty] | Nombre d'utilisateurs - moyenne : |  |  |  | 15 | POSTES
[6 empty] | DOSE EFFICACE INDIVIDUELLE MOYENNE : |  |  | E = | 0.002 | mSv sur 12 mois consécutifs
Exposition potentielle et incidents raisonnablement prévisibles :
|  |  | Durée | Nombre |  | Débit de dose | Dose |  |  | Dose
Probleme de sécurité sur le diffracto |  |  | minutes | d'analyse |  | (µSv/h) | (µSv) |  |  | (mSv/an)
(Mesure réalisée à l'intérieur de l'enceinte) |  |  | 2 | 1 |  | 400 | 13.3333 |  |  | 0.013333 | EXTREMITÉS
[6 empty] | DOSE ÉQUIVALENTE INDIVIDUELLE MOYENNE : |  |  | H = | 0.013333 | mSv << 50 mSv | (limite TNC aux extrémités)
CONCLUSION :
Conformément à l'article R.4451-57 du Code du Travail - Décret 2018-437 du 04 juin 2018 :
LA DOSE EFFFICACE PRÉVISIONNELLE EST TRÈS INFÉRIEURE À LA LIMITE DE DOSE QUI NÉCESSITE LE CLASSEMENT DES TRAVAILLEURS SOIT 1mSv sur 12 mois consécutifs.
EN CONSÉQUENCE, AUCUN TRAVAILLEUR N'A L'OBLIGATION D'ÊTRE CLASSÉ EXPOSÉ NI EN CATÉGORIE B, NI EN CATÉGORIE A.
Dose RADON : les lieux de travail sont situés en RDC ou en sous-sol :
La dose efficace exclusivement liée au radon est très probablement inférieure à la limite de dose efficace de 1 mSv / an (Montpellier en ZONE 1 RADON )
(Arrêté RADON du 27 juin 2018)

## ZONAGE
www.RadioproteXion.fr
Mesures réalisées le 18 juin 2018 par SOCOTEC (rapport n°EK2L01604-207)
Appareil de mesure : AT 1123 (S/N : 53362 )
|  | Date d'échéance de la prochaine vérification de l'étalonnage triennale : |  |  |  |  | Janvier 2019
ZONAGE RADIOLOGIQUE
CARACTÉRISTIQUES DES RAYONNEMENTS IONISANTS : |  |  |  | Rayons X émis par un générateur électrique de rayonnements ionisants
|  |  |  | HT : | 75 kV | (max.) | Mesure max : | 0.36 | µSv/h
|  |  |  | Intensité : | 8 mA | (max.) | HT : | 50 | kV
FRÉQUENCE D'EXPOSITION : |  |  |  | 56 | heure(s) par an / personne |  | Intensité : | 8 | mA
[6 empty] | U réf | 120 | temps réf | 3.65 | seconde
RADIOGRAPHIE - CONTRÔLE QUALITE
| modifiable | modifiable | modifiable | modifiable | modifiable | MESURE | formule |  | formule | formule
| SACS/Mois | proportion | Durée de présence | Intensité | Tension | Débit de dose | Dose |  | Dose | Dose
| mois-1 | (s.d.) | (secondes) | (mA) | (kV) | (µSv/h) | (µSv/mois) |  | (µSv/an) | (mSv/an)
| 1680 | 0.45 | 20 | 2 | 50 | 0.09 | 0.378 |  | 4.536 | 0.005
| 1680 | 0.55 | 20 | 6 | 40 | 0.1728 | 0.88704 |  | 10.6445 | 0.011
[6 empty] | DOSE EFFICACE COLLECTIVE : |  |  | S = | 0.016 | H.mSv sur 12 mois consécutifs
[6 empty] | Nombre d'ETP occupant le poste au pupitre : |  |  |  | 2 | POSTES
[6 empty] | DOSE EFFICACE INDIVIDUELLE MOYENNE : |  |  | E = | 0.008 | mSv sur 12 mois consécutifs
CONCLUSION :
La dose efficace liée à l'utilisation de l'appareil à rayons X n'excède en aucun cas (même dans l'hypothèse d'une production en 3x8) 80 µSv par mois, en conséquence,
aucune ZONE "Corps Entier" n'est à délimiter autour de l'appareil lors de son utilisation.
Toutefois, un trisecteur JAUNE et NOIR symbolisant le danger "Rayonnements Ionisants" est apposé sur l'appareil et visible par les opérateurs.