## Feuil1
www.SOSPCR.com |  |  |  |  | NOTE DE CALCUL - NORME NF C 15-160 - VERSION OCTOBRE 2018
| Calcul effectué par : | [6 empty] | Date : | 2018-10-18
| Fonction : | Conseiller en Radioprotection
| Raison sociale : | [6 empty] | Installateur : | [5 empty] | Mode d'utilisation : | [5 empty] | nombre de radio./jour : |  |  |  | clichés/jour
| Adresse 1 : | [6 empty] | Appareil : | [5 empty] | Intensité : |  |  | mA |  |  | durée moyenne du cliché : |  |  |  | seconde(s)
| Adresse 2 : | [6 empty] | Type : | [5 empty] | Temps utilisation : |  | 0 | min/mois |  |  | nombre de jours d'ouverture : |  |  |  | jours/semaine
| CP : | [6 empty] | HT max utilisée : |  |  | kV | [8 empty] | nombre de radio. maximum : |  |  |  | clichés/heure max.
| Ville : | [6 empty] | Filtration : |  |  | mm |  |  | Charge de travail : |  | 0 | mA.min/mois |  |  | WWW.RPCS.FR
[8 empty] | Largeur du faisceau : |  |  | cm | (scanner)
| Service : | [6 empty] | Coefficient Alpha |  |  |  | cm-2 | [7 empty] | pour vos formations en radioprotection
| Local : | [6 empty] | Surface du champ : |  |  |  | cm2 |  | Épaisseur de demi-atténuation de plomb : |  |  |  |  | mm
[8 empty] | coefficient k : |  | #REF! |  | / |  | Épaisseur de déci-atténuation de plomb : |  |  |  |  | mm | Souriez, vous êtes formés !
|  |  |  | RAYONNEMENT PRIMAIRE |  |  |  | RAYONNEMENT DIFFUSÉ |  |  |  |  | RAYONNEMENT DE FUITE | [5 empty] | ép. Pb calculée | Protection existante |  |  | Protection à ajouter
1 | T | GR | W | R | a | Fp | Pb (mm) | k | b | d | Fs | Pb (mm) | Cg | f | c | Q | Fg | Pb (mm) | (mm) | Nature | (mm) | éq. Pb | Nature | (mm) | H ou S
|  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | #REF! |  |  | #REF! | [5 empty] | #DIV/0!
| COMMENTAIRE : |  |  | PAROI entre la salle de radio et les toilettes
2 | T | GR | W | R | a | Fp | Pb (mm) | k | b | d | Fs | Pb (mm) | Cg | f | c | Q | Fg | Pb (mm) | (mm) | Nature | (mm) | éq. Pb | Nature | (mm) | H ou S
|  | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! |  | #REF! |  |  | #REF! | 1.2 |  |  |  |  | #DIV/0!
3 | T | GR | W | R | a | Fp | Pb (mm) | k | b | d | Fs | Pb (mm) | Cg | f | c | Q | Fg | Pb (mm) | (mm) | Nature | (mm) | éq. Pb | Nature | (mm) | H ou S
|  | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! |  | #REF! |  |  | #REF! | [5 empty] | #DIV/0!
COMMENTAIRE :
4 | T | GR | W | R | a | Fp | Pb (mm) | k | b | d | Fs | Pb (mm) | Cg | f | c | Q | Fg | Pb (mm) | (mm) | Nature | (mm) | éq. Pb | Nature | (mm) | H ou S
|  | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! |  | #REF! |  |  | #REF! | [5 empty] | #DIV/0!
COMMENTAIRE :
5 | T | GR | W | R | a | Fp | Pb (mm) | k | b | d | Fs | Pb (mm) | Cg | f | c | Q | Fg | Pb (mm) | (mm) | Nature | (mm) | éq. Pb | Nature | (mm) | H ou S
|  | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! |  | #REF! |  |  | #REF! | [5 empty] | #DIV/0!
COMMENTAIRE :
6 | T | GR | W | R | a | Fp | Pb (mm) | k | b | d | Fs | Pb (mm) | Cg | f | c | Q | Fg | Pb (mm) | (mm) | Nature | (mm) | éq. Pb | Nature | (mm) | H ou S
|  | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! |  | #REF! |  |  | #REF! | [5 empty] | #DIV/0!
COMMENTAIRE :
|  | autres applications |  |  |  |  | k
| T | HT | k |  |  |  | (m²)
| 1 | (kV) | (m²) |  |  | dentaire endobuccal | 0.0005
| 0.2 | 50 | 0.001 |  |  | dentaire panoramique | 0.0001
| 0.05 | 70 | 0.0013 |  |  | ostéodensitométrie | 0.0005
|  | 85 | 0.0017 |  |  | scanographie | 0,002*(largeur cm / 25 cm)
|  | 100 | 0.0022 |  |  | mammographie | 0.001
|  | 125 | 0.0025
|  | 150 | 0.0026
|  | 200 | 0.0028
|  | 250 | 0.0028
|  | 300 | 0.0028
INTERPOLATION :
((100-84)/(150-84))*(1-0,5)+0,5 = 0,62
Note on C21: Facteur d'occupation : 0,20 (couloir,WC,escaliers,ascenseur,cours, jardin, idem sans stationnement)) 0,05 (déshabilloir, SAS, lieu inaccessible 1 (reste)
Note on G21: Facteur d'orientation : 1 : + 30 % vers la paroi 0,3 : + 10% vers la paroi 0,1 : 10% max vers la paroi
Note on J21: LECTURE SUR LES ABAQUES
Note on E21: LECTURE SUR LES ABAQUES
Note on K21: Contribution rayonnement diffusé par rapport au rayonnement primaire, valeurs sous la note.
Note on L21: Distance entre le foyer et le centre du diffuseur
Note on M21: Distance entre le centre du diffuseur et la paroi considérée (+0,3 ou +0,5 ou +2)
Note on O21: LECTURE SUR LES ABAQUES
Note on P21: 0,0001 cristallo,… 0,25 dentaire endobuc. 1 < 150kV 10 > 150kV
Note on S21: 10 dentaire edobuc. 30 panoramique dent. 180 si < 200kV 900 scanner 900 > 200kV
Note on R21: distance du secteur à protéger au foyer du tube en mètres
Note on Q21: par défaut f=1 sinon abaques de la norme
Note on D21: 0,08 pour une Z.N.R. 1,25 pour une Z.S. 4 pour une Z.C.Verte
Note on H21: distance entre le centre du diffuseur et le secteur à protéger en mètres
Note on E24: LECTURE SUR LES ABAQUES
Note on G24: Facteur d'orientation : 1 : + 30 % vers la paroi 0,3 : + 10% vers la paroi 0,1 : 10% max vers la paroi
Note on H24: distance entre le foyer du tube et le secteur à protéger en mètres
Note on J24: LECTURE SUR LES ABAQUES
Note on L24: Distance entre le foyer et le centre du diffuseur
Note on O24: LECTURE SUR LES ABAQUES
Note on P24: 0,0001 cristallo,… 0,25 dentaire endobuc. 1 < 150kV 10 > 150kV
Note on Q24: par défaut f=1 sinon abaques de la norme
Note on R24: distance du secteur à protéger au foyer du tube en mètres
Note on S24: 10 dentaire edobuc. 30 panoramique dent. 180 si < 200kV 900 scanner 900 > 200kV
Note on E27: LECTURE SUR LES ABAQUES
Note on G27: Facteur d'orientation : 1 : + 30 % vers la paroi 0,3 : + 10% vers la paroi 0,1 : 10% max vers la paroi
Note on H27: distance entre le foyer du tube et le secteur à protéger en mètres
Note on J27: LECTURE SUR LES ABAQUES
Note on L27: Distance entre le foyer et le centre du diffuseur
Note on O27: LECTURE SUR LES ABAQUES
Note on P27: 0,0001 cristallo,… 0,25 dentaire endobuc. 1 < 150kV 10 > 150kV
Note on Q27: par défaut f=1 sinon abaques de la norme
Note on R27: distance du secteur à protéger au foyer du tube en mètres
Note on S27: 10 dentaire edobuc. 30 panoramique dent. 180 si < 200kV 900 scanner 900 > 200kV
Note on E30: LECTURE SUR LES ABAQUES
Note on G30: Facteur d'orientation : 1 : + 30 % vers la paroi 0,3 : + 10% vers la paroi 0,1 : 10% max vers la paroi
Note on H30: distance entre le foyer du tube et le secteur à protéger en mètres
Note on J30: LECTURE SUR LES ABAQUES
Note on L30: Distance entre le foyer et le centre du diffuseur
Note on O30: LECTURE SUR LES ABAQUES
Note on P30: 0,0001 cristallo,… 0,25 dentaire endobuc. 1 < 150kV 10 > 150kV
Note on Q30: par défaut f=1 sinon abaques de la norme
Note on R30: distance du secteur à protéger au foyer du tube en mètres
Note on S30: 10 dentaire edobuc. 30 panoramique dent. 180 si < 200kV 900 scanner 900 > 200kV
Note on L12: Aluminium Cuivre
Note on E33: LECTURE SUR LES ABAQUES
Note on G33: Facteur d'orientation : 1 : + 30 % vers la paroi 0,3 : + 10% vers la paroi 0,1 : 10% max vers la paroi
Note on H33: distance entre le foyer du tube et le secteur à protéger en mètres
Note on J33: LECTURE SUR LES ABAQUES
Note on L33: Distance entre le foyer et le centre du diffuseur
Note on O33: LECTURE SUR LES ABAQUES
Note on P33: 0,0001 cristallo,… 0,25 dentaire endobuc. 1 < 150kV 10 > 150kV
Note on Q33: par défaut f=1 sinon abaques de la norme
Note on R33: distance du secteur à protéger au foyer du tube en mètres
Note on S33: 10 dentaire edobuc. 30 panoramique dent. 180 si < 200kV 900 scanner 900 > 200kV
Note on E36: LECTURE SUR LES ABAQUES
Note on G36: Facteur d'orientation : 1 : + 30 % vers la paroi 0,3 : + 10% vers la paroi 0,1 : 10% max vers la paroi
Note on H36: distance entre le foyer du tube et le secteur à protéger en mètres
Note on J36: LECTURE SUR LES ABAQUES
Note on L36: Distance entre le foyer et le centre du diffuseur
Note on O36: LECTURE SUR LES ABAQUES
Note on P36: 0,0001 cristallo,… 0,25 dentaire endobuc. 1 < 150kV 10 > 150kV
Note on Q36: par défaut f=1 sinon abaques de la norme
Note on R36: distance du secteur à protéger au foyer du tube en mètres
Note on S36: 10 dentaire edobuc. 30 panoramique dent. 180 si < 200kV 900 scanner 900 > 200kV
Note on D24: 0,08 pour une Z.N.R. 1,25 pour une Z.S. 4 pour une Z.C.Verte
Note on D27: 0,08 pour une Z.N.R. 1,25 pour une Z.S. 4 pour une Z.C.Verte
Note on D30: 0,08 pour une Z.N.R. 1,25 pour une Z.S. 4 pour une Z.C.Verte
Note on D33: 0,08 pour une Z.N.R. 1,25 pour une Z.S. 4 pour une Z.C.Verte
Note on D36: 0,08 pour une Z.N.R. 1,25 pour une Z.S. 4 pour une Z.C.Verte
Note on C24: Facteur d'occupation : 0,20 (couloir,WC,escaliers,ascenseur,cours, jardin, idem sans stationnement)) 0,05 (déshabilloir, SAS, lieu inaccessible 1 (reste)
Note on C27: Facteur d'occupation : 0,20 (couloir,WC,escaliers,ascenseur,cours, jardin, idem sans stationnement)) 0,05 (déshabilloir, SAS, lieu inaccessible 1 (reste)
Note on C30: Facteur d'occupation : 0,20 (couloir,WC,escaliers,ascenseur,cours, jardin, idem sans stationnement)) 0,05 (déshabilloir, SAS, lieu inaccessible 1 (reste)
Note on C33: Facteur d'occupation : 0,20 (couloir,WC,escaliers,ascenseur,cours, jardin, idem sans stationnement)) 0,05 (déshabilloir, SAS, lieu inaccessible 1 (reste)
Note on C36: Facteur d'occupation : 0,20 (couloir,WC,escaliers,ascenseur,cours, jardin, idem sans stationnement)) 0,05 (déshabilloir, SAS, lieu inaccessible 1 (reste)
Note on M24: Distance entre le centre du diffuseur et la paroi considérée (+0,3 ou +0,5 ou +2)
Note on M27: Distance entre le centre du diffuseur et la paroi considérée (+0,3 ou +0,5 ou +2)
Note on M30: Distance entre le centre du diffuseur et la paroi considérée (+0,3 ou +0,5 ou +2)
Note on M33: Distance entre le centre du diffuseur et la paroi considérée (+0,3 ou +0,5 ou +2)
Note on M36: Distance entre le centre du diffuseur et la paroi considérée (+0,3 ou +0,5 ou +2)
Note on K24: Contribution rayonnement diffusé par rapport au rayonnement primaire, valeurs sous la note.
Note on K27: Contribution rayonnement diffusé par rapport au rayonnement primaire, valeurs sous la note.
Note on K30: Contribution rayonnement diffusé par rapport au rayonnement primaire, valeurs sous la note.
Note on K33: Contribution rayonnement diffusé par rapport au rayonnement primaire, valeurs sous la note.
Note on K36: Contribution rayonnement diffusé par rapport au rayonnement primaire, valeurs sous la note.